附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                                     填写时间：

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平南洋莱力纺织有限公司 | P14407006730701057G |  | 恩平市南部2B区 | 王林木 | 13360215111 |  | 伍伟锋 | 13717291606 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 生产经营差别化化学纤维、芳纶、熔纺环保氨纶、包纱、色差、锦纶等纺织原材料的制成品。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 色纱 |  |  | 吨 |  | 700吨 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WS-18 |  |  | 恩平市青云针织企业有限公司 |  |  | 将军嘴河 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | DB44/26-2001第二时段二级标准 |  |  | xxx mg/L |  |  |  |  |
| 悬浮物 |  | DB45/26-2001第2 |  |  | ≤50 | 8.64吨 |  |  | 0.6吨 |
| COOCR |  | 3级标准 |  |  | ≤80 | 13.8吨 |  |  | 1吨 |
| 氨氮 |  | .. |  |  | ≤10 | 1.23吨 |  |  | 0.1吨 |
| BO75 |  | .. |  |  | ≤20 | 3.46吨 |  |  | 0.23吨 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2018.10.24 |  |  | （境）环境监测水字【2018】第287号 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2018.12.12 |  |  | （境）坏境监测水字【2018】第327号 |  |  |  |  | 达标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fa-37 |  | 青云 |  |  | 室外 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 |  |  |  | 30mg/m³ |  |  | 0.72吨 |
| 氧化硫 |  |  |  | 50 mg/m³ |  |  | 1.2吨 |
| 氨氧化物 |  |  |  | 200 mg/m³ |  |  | 4.8吨 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2018.8.13 |  |  | （境）坏境监测水字【2018】第159号 |  |  | 达标 |  |
| 2018.10.25 |  |  | （境）坏境监测水字【2018】第224号 |  |  | 达标 |  |

2-3  xxx年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 沙泥 | 11.5 |  |  | 7.8 |  | 5.7 |  | 是 |
| 炉渣 | 8.5 |  |  | 8.5 |  | 0 |  | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理 | 1900-00-00 | 沉淀+隔油隔渣+气浮池+… | xxx t/d | xxx t/d |
| 废气 | 锅炉废气处理 | 1900-00-00 | SNR+布袋除尘+….. | xxx m3/h | xxx m3/h |
| 废气 | XXX工艺废气处理 | 1900-00-00 | 布袋除尘+活性炭吸附+….. | xxx m3/h | xxx m3/h |
| 废水 | 污水处理 | 2009年3月 | 沉淀+分解+厌氧+好氧+（磷肥尿素面粉）+沉淀 | 480 m³/天 | 110 m³/天 |
| 废气 | 锅炉放气处理 | 2009年3月 | 大布袋除尘+水膜除尘+脱酸 | 12000 m³/小时 | 9000 m³/小时 |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色纱 | 污水处理，废气治理 | 恩平市环保局 | 恩环 | 2002.3.30 | 恩平市环保局 | 恩治项目（2007）002号 | 2002-9-17 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平南洋莱力纺织有限公司 | 排污许可证号 | 4407852014020561 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-8-23 | 至 | 2020-8-22 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2014-8-14 | 备案部门 | 恩平市环保局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。