附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                              填写时间：2019.5.7

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市润远环保有限公司 | 91440785MA4UQNDL00 |  | 恩平市东安塘洲村委会（长朗）北边第一卡 | 杜岖柏 | 0750-7180870 |  | 何竞超 | 13702295598 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 投资、建设和营运管理污水处理项目；水处理技术咨询；水污染治理；市政公共设施管理；污水治理工程勘查、设计、施工。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 生活污水 |  |  | 万吨/年 |  | 6345588 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-01 |  |  | 废水排放口 |  |  | 锦江河 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | GB-18918-2002一级B标准和DB44/26-2001第二时段一级标准较严值 |  |  | <=40 mg/L | 292 |  |  | 143.83 |
| 氨氮 |  |  |  |  | 8（5） | 58.4 |  |  | 10.933 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2018年2月13日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第026号 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2018年4月24日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第071号 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2018年7月12日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第150号 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2018年11月7日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第318号 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2018年12月25日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第387号 |  |  |  |  | 达标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |

2-3  2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 1586.22 | -- | -- | 1586.22 | 建材利用 | 0 | 0 | 是 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 氧化沟处理系统 | 2018.4.11 | A2/O氧化沟工艺 | 20000 t/d | 20941.46 t/d |
| 废气 |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市城区生活污水处理厂（二期） | 新增污水处理厂二期、配套管网7.02KM、锦江河南截污干管和4条河涌的截污工程 | 恩平市环境保护局 | 恩环审【2013】179号 | 2013年7月26日 | 恩平市环境保护局 | 恩环验函【2018】1号 | 2018年4月10日 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市润远环保有限公司 | 排污许可证号 | 4407852018000042 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2018.11.7 | 至 | 2019.11.6 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 |  | 备案部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本